- Уральский государственный технический университет

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Зав. кафедрой “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Задание № ____________

по курсовому проектированию

Студент группы 	 специальность

Фамилия 	 Имя 	 Отчество

Руководитель курсового проектирования

Срок проектирования с 	 по

1. Тема курсового проекта Расчет энергоблока мощностью 300 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и свинцовым  теплоносителем.

2. Содержание проекта (какие графические работы и расчеты должны быть выполнены)

1. Расчет поля температур элементов активной зоны.

2. Нейтроно-физический расчет: расчет обогащения топлива, расчет эффективных добавок, расчет выравнивания энерговыделения. коэффициента воспроизводства, изотопного состава, кампании, органов СУЗ .

3.. Расчет потерь давления в пределах корпуса реактора, определение мощности привода ГЦН.

4. Оформление графики и записки.

3. Сервер кафедры: ST-2/USERS/ЯДРО/БРЕСТ.

- Уральский государственный технический университет

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Зав. кафедрой “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Задание № ____________

по курсовому проектированию

Студент группы 	 специальность

Фамилия 	 Имя 	 Отчество

Руководитель курсового проектирования

Срок проектирования с 	 по

1. Тема курсового проекта  Расчет энергоблока мощностью 600 МВт на основе реактора на быстрых нейтронах и натриевым  теплоносителем.

2. Содержание проекта (какие графические работы и расчеты должны быть выполнены)

1. Расчет поля температур элементов активной зоны.

2. Нейтроно-физический расчет: расчет обогащения топлива, расчет эффективных добавок, расчет выравнивания энерговыделения. коэффициента воспроизводства, изотопного состава, кампании, органов СУЗ .

3.. Расчет потерь давления в пределах корпуса реактора, определение мощности привода ГЦН.

4. Оформление графики и записки.

3. Сервер кафедры: ST-2/USERS/ЯДРО/ОПИСАНИЕ БН-600.

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Зав. кафедрой “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Задание № ____________

по курсовому проектированию

Студент группы 	 специальность

Фамилия 	 Имя 	 Отчество

Руководитель курсового проектирования

Срок проектирования с 	 по

1. Тема курсового проекта  Расчет высокопоточного ядерного реактора для материаловедческих целей.

2. Содержание проекта (какие графические работы и расчеты должны быть выполнены)

1. Расчет поля температур элементов активной зоны.

2. Нейтроно-физический расчет: коэффициентов размножения k∞для холодного и горячего реактора аддитивным методом и четырех сомножителей, расчет kэф, шлакования. кампании.коэффициента воспроизводства и органов СУЗ. 3. Расчет потерь давления в пределах корпуса реактора, определение мощности привода ГЦН.

4. Оформление графики и записки.

3. Особые дополнительные сведения  Литература:

1. Сервер кафедры ST-2/STUDY/ЯДРО/ОПИСАНИЕ СМ-3.

2. Г. А, Бать, Исследовательские ядерные реакотры.-М.: АИ.1985.

3. В. А. Цыканов, Тепловыделяющие элементы для исследовательских реакторов. Димитровград,2001.

- Уральский государственный технический университет

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Зав. кафедрой “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Задание № ____________

по курсовому проектированию

Студент группы 	 специальность

Фамилия 	 Имя 	 Отчество

Руководитель курсового проектирования

Срок проектирования с 	 по

1. Тема курсового проекта  Расчет высокопоточного ядерного реактора для материаловедческих целей.

2. Содержание проекта (какие графические работы и расчеты должны быть выполнены)

1. Расчет поля температур элементов активной зоны.

2. Нейтроно-физический расчет: коэффициентов размножения k∞для холодного и горячего реактора аддитивным методом и четырех сомножителей, расчет kэф, шлакования. кампании.коэффициента воспроизводства и органов СУЗ. 3. Расчет потерь давления в пределах корпуса реактора, определение мощности привода ГЦН.

4. Оформление графики и записки.

3. Особые дополнительные сведения  Литература:

1. Сервер кафедры ST-2/STUDY/ЯДРО/ОПИСАНИЕ СМ-3.

2. Г. А, Бать, Исследовательские ядерные реакотры.-М.: АИ.1985.

3. В. А. Цыканов, Тепловыделяющие элементы для исследовательских реакторов. Димитровград,2001.

- Уральский государственный технический университет

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Зав. кафедрой “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Задание № ____________

по курсовому проектированию

Студент группы 	 специальность

Фамилия 	 Имя 	 Отчество

Руководитель курсового проектирования

Срок проектирования с 	 по

1. Тема курсового проекта Расчет энергоблока тепловой мощностью 500 МВт на основе газо-графитового канального реактора с гелиевым теплоносителем.

2. Содержание проекта (какие графические работы и расчеты должны быть выполнены)

1. Расчет поля температур элементов активной зоны.

2. Нейтроно-физический расчет: коэффициентов размножения k∞для холодного и горячего реактора аддитивным методом и четырех сомножителей, расчет kэф, шлакования. кампании.коэффициента воспроизводства и органов СУЗ.

3. Расчет потерь давления в пределах корпуса реактора, определение мощности привода ГЦН.

4. Оформление графики и записки.

3. Особые дополнительные сведения  Литература:

1. ред. И. Я. Емельянов, Проектирование энергетических установок с ВТГР.-М.:ЭАИ.1981.

2,Б. А. Демнтьев, Ядерные энергетические установки.-М.:ЭАИ.1984.

3.В. А. Карпов, Топливные циклы и физические основы ВТГР. –М.: АИ. 1990.