# Ротаметр

Расход Q = Kn,

где K = 0,4510-6 м3/с - цена одного деления ротаметра;

n - число делений.

# Вакууметр

Цена одного деления 999,917 Па (7,5 торр).

# Диафрагмы

Диаметр отверстия в диафрагме104, м

1. 2,30  0,02

2. 3,16  0,02

3. 3,93  0,03

# Схема Установки

9

6

3

11

8

5

10

7

4

1

2

13

12

1  образцовый вакууметр; 2  ротаметр;

3, 4, 5  камеры; 6, 7, 8  диафрагмы;

9, 10, 11, 12  вентили; 13  форвакуумный насос.